## Глава 3
РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И
ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)
Глава 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
| Наименование работ и | Единица | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | для пред- | для
|  |  | приятий | населения
|  |  | (без НДС) | (c НДС)
7.3.1. | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа:
| РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | клапан | 1974 | 0
| РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | " | 2475 | 0
| РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | " | 2940 | 0
7.3.2. | Замена штока при ремонте регулятора давления типа:
| РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шток | 1994 | 0
| РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | " | 2481 | 0
| РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | " | 2923 | 0
7.3.3. | Замена седла при ремонте регулятора давления типа: |  |  | 0
| РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | седло | 2410 | 0
| РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | " | 3024 | 0
| РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | " | 3085 | 0
7.3.4. | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа:
| РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | мембрана | 2438 | 0
| РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | " | 2868 | 0
| РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | " | 3523 | 0
7.3.5. | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: пружины | пружина | 986 | 0
| мембраны | мембрана | 1326 | 0
7.3.6. | Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при
| диаметре газопровода до 100 мм | пружина | 510 | 0
7.3.7. | То же, при диаметре газопровода 101- 200 мм | пружина | 534 | 0
7.3.8. | Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП | мембрана | 1621 | 0
при диаметре газопровода до 100 мм
7.3.9. | То же, при диаметре газопровода 101- 200 мм | " | 1762 | 0
7.3.10. | Замена предохранительно-запорного клапана ГРП | клапан | 2603 | 0
при диаметре газопровода до 100 мм
7.3.11. | То же, при диаметре газопровода 101- 200 мм | " | 2819 | 0
7.3.12. | Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене: пружины | " | 666 | 0
| мембраны | " | 1145 | 0
| резинового уплотнителя | " | 968 | 0
7.3.13. | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | фильтр | 424 | 0
| 100 мм | " | 488 | 0
| 200 мм | " | 644 | 0
7.3.14. | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм | " | 1061 | 0
| 100 мм | " | 1221 | 0
| 200 мм | " | 1610 | 0
| 300 мм | " | 1692 | 0
7.3.15. | Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП |  |  | 0
| при одной окраске | м2 окраш. | 185 | 0
|  | поверхности |  | 0
| при двух окрасках | " | 250 | 0
7.3.16. | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М | регулятор | 698 | 876
| РД-50М | " | 917 | 1133
7.3.17. | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины | " | 472 | 583
| мембраны | " | 990 | 1223
7.3.18. | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины | " | 590 | 728
| мембраны | " | 1531 | 1893
7.3.19. | Ремонт регулятора давления РДГК-6 при замене прокладки | " | 69 | 83
7.3.20. | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене фильтра | фильтр | 136 | 167
7.3.21. | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене мембраны ПЗК | мембрана | 610 | 753
7.3.22. | То же, при замене прокладки на входе и выходе регулятора | прокладка | 102 | 125
7.3.23. | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене втулки штока | втулка | 407 | 501
регулятора
7.3.24. | То же, при замене резинки клапана регулятора | резинка | 407 | 501
7.3.25. | Замена предохранительно-запорного клапана ПКК-40М | клапан | 796 | 982
шкафных регуляторных пунктов
7.3.26. | Ремонт предохранительно- запорного клапана ПКК-40М | " | 1250 | 1545
шкафных регуляторных пунктов
7.3.27. | Прочистка пропускного седла ПКК-40М | " | 424 | 523
7.3.28. | Ремонт СППК-4 | " | 621 | 767
7.3.29. | Ремонт регулятора давления РДГК-6 и РДГК-10 при замене | регулятор | 813 | 1004
мембраны
7.3.30. | Ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или | " | 1129 | 1394
РДСК-50 при замене мембраны
7.3.31. | Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность | пункт | 146
| после замены оборудования |  | 130
(При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех
нитках - 2,5)
7.3.32. | Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность | " | 233
| после замены оборудования |  | 207
(При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех
нитках - 2,5)
7.3.33. | Отключение (консервация) оборудования ГРП | " | 424
321
374
7.3.34. | Пуск (расконсервация) ГРП после отключения | " | 619
469
546
7.3.35. | Отключение (консервация) оборудования ШРП | " | 649 | 801
(При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35 и 7.3.36
применять коэф.1,2)
7.3.36. | Пуск (расконсервация) ШРП после отключения | " | 508 | 616
451
7.3.37. | Замена пружинных манометров в ГРП | манометр | 170
0

## Глава4
РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И
ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)
Глава 4. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРП (ШРП)
| Наименование работ и | Единица | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | для пред- | для
|  |  | приятий | населения
|  |  | (без НДС) | (c НДС)
ГРП
7.4.1. | Анализ технической документации | ГРП | 3586 | 0
7.4.2. | Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры | " | 1196 | 0
7.4.3. | Проверка пределов регулирования давления и стабильности | " | 1196 | 0
работы регулятора при изменении расхода газа
7.4.4. | Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных | " | 1196 | 0
и сбросных клапанов
7.4.5. | Проверка перепада давления на фильтре | " | 598 | 0
7.4.6. | Проверка сроков государственной метрологической поверки | " | 598 | 0
контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа
7.4.7. | Визуальный и измерительный контроль оборудования | " | 598 | 0
7.4.8. | Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопрово- | " | 7171 | 0
дов ГРП с проверкой на герметичность внутреннюю герметич-
ность ответственного оборудования, а также с проверкой на
прочность
7.4.9. | Неразрушающий контроль отбракованных сварных соединений | " | 2670 | 0
АЭ-методом контроля, радиографическим методом контроля
7.4.10. | Анализ технического состояния ГРП, составление заключения | " | 14341 | 0
экспертизы промышленной безопасности
ШРП
7.4.11. | Анализ технической документации | ШРП | 1793 | 2097
7.4.12. | Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры | " | 598 | 699
7.4.13. | Проверка пределов регулирования давления и стабильности | " | 598 | 699
работы регулятора при изменении расхода газа
7.4.14. | Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных | " | 598 | 699
и сбросных клапанов
7.4.15. | Проверка перепада давления на фильтре | " | 299 | 350
7.4.16. | Проверка сроков государственной метрологической поверки | " | 299 | 350
контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа
7.4.17. | Визуальный и измерительный контроль оборудования | " | 299 | 350
7.4.18. | Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопрово- | " | 3586 | 4192
дов ШРП с проверкой на герметичность внутреннюю герметич-
ность ответственного оборудования, а также с проверкой на
прочность
7.4.19. | Неразрушающий контроль отбракованных сварных соединений | " | 1335 | 1561
АЭ-методом контроля, радиографическим методом контроля
7.4.20. | Анализ технического состояния ШРП, составление заключения | " | 10756 | 12576
экспертизы промышленной безопасности