## Глава1
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
Глава 1. УСТАНОВКА (МОНТАЖ), ПУСК И НАЛАДКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ | [10 empty] | 50% |  | 40%
|  |  |  | 1.1 | % индексир.окл.
| Наименование работ и | Единица | Состав | Часовой | Трудоза- | Фонд | Себесто- | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | исполни- | ФОТ, | траты на | оплаты | имость, | для пред- | для | для пред- | для | для пред- | для
|  |  | телей | руб. | ед.изм., | труда, | руб. | приятий | населения | приятий | населения | приятий | населения
|  |  |  | 1.1 | чел.ч | руб. | 3.007 | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС)
6.1.1. | Установка опытной автоматической катодной станции на сложных
электронных схемах с применением передвижной лаборатории
| ПЗЛК при забивке металлических электродов до 10 | станция | монтер 5 р. | 182.8311 | 9.36 | 1711.2986 | 10536.7916 | 13171 |  | 6585.5 | 0 | 5268.4 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 9.36 | 1792.789 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | То же, при забивке металлических электродов от 11 до 15 | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 10.8 | 1974.5753 | 12157.8365 | 15197 |  | 7598.5 | 0 | 6078.8 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 10.8 | 2068.6027 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3. | То же, при забивке металлических электродов от 16 до 20 | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 12.6 | 2303.6712 | 14184.1426 | 17730 |  | 8865 | 0 | 7092 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 12.6 | 2413.3699 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4. | То же, при забивке металлических электродов от 21 до 25 | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 14.4 | 2632.7671 | 16210.4487 | 20263 |  | 10131.5 | 0 | 8105.2 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 14.4 | 2758.137 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5. | То же, при забивке металлических электродов от 26 до 30 | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 16.2 | 2961.863 | 18236.7547 | 22796 |  | 11398 | 0 | 9118.4 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 16.2 | 3102.9041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (При забивке сверх 30 электродов на каждый последующий | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| электрод применяется коэф.0,02; составом работ предусмотрено | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| измерение разности потенциалов в одной точке при включенной | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| и выключенной ПЗЛК, при большем количестве измерений | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| в пунктах 6.1.1 - 6.1.5 добавлять цену по пп.6.2.1 - 6.2.3) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6. | Установка опытного усиленного дренажа с применением ПЗЛК | дренаж | монтер 5 р. | 182.8311 | 2.25 | 411.3699 | 1236.9892 | 1546 |  | 773 | 0 | 618.4 | 0
| (Составом работ предусмотрено измерение разности потенциалов в одной точке при включенной и выключенной ПЗЛК, при большем количестве измерений добавлять цену по пп.6.2.1 - 6.2.3) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7. | Монтаж и установка поляризованного дренажа | дренаж | монтер 4 р. | 172.3836 | 9.9 | 1706.5973 | 5131.738 | 6415 | 6661 | 3207.5 | 3330.5 | 2566 | 2664.4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8. | То же, усиленного электродренажа | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 6.4 | 1103.2548 | 6836.0342 | 8545 |  | 4272.5 | 0 | 3418 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 6.4 | 1170.1187 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9. | Установка катодной станции на постаменте | станция | монтер 4 р. | 172.3836 | 9.4 | 1620.4055 | 4872.5593 | 6091 |  | 3045.5 | 0 | 2436.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.10. | То же, на кирпичной стене | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 12.7 | 2189.2712 | 6583.1386 | 8229 |  | 4114.5 | 0 | 3291.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.11. | Установка и наладка протекторной защиты | протект. гр. | монтер 4 р. | 172.3836 | 9 | 1551.4521 | 4665.2163 | 5832 |  | 2916 | 0 | 2332.8 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.12. | Установка электроперемычки на подземном трубопроводе | перемычка | монтер 4 р. | 172.3836 | 12 | 2068.6027 | 6220.2884 | 7775 |  | 3887.5 | 0 | 3110 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.13. | Установка медно-сульфатного электрода длительного действия | МЭД | монтер 4 р. | 172.3836 | 2 | 344.7671 | 1036.7147 | 1296 |  | 648 | 0 | 518.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.14. | Монтаж и установка универсального блока совместной защиты | блок | монтер 4 р. | 172.3836 | 3 | 517.1507 | 3204.391 | 4005 |  | 2002.5 | 0 | 1602 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 3 | 548.4932 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.15. | Установка контактного устройства на анодном заземлении в | контактное | монтер 4 р. | 172.3836 | 5.33 | 918.8044 | 2762.8448 | 3454 |  | 1727 | 0 | 1381.6 | 0
| колодце | устр-во | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.16. | Установка контактного устройства на анодном заземлении в | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.6 | 620.5808 | 1866.0865 | 2333 |  | 1166.5 | 0 | 933.2 | 0
| ковере | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.17. | Установка муфты на кабеле | муфта | монтер 4 р. | 172.3836 | 3 | 517.1507 | 1555.0721 | 1944 |  | 972 | 0 | 777.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.18. | Пооперационный контроль при строительстве средств защиты | ЭЗУ | монтер 5 р. | 182.8311 | 6 | 1096.9863 | 3298.6378 | 4123 |  | 2061.5 | 0 | 1649.2 | 0
| от электрохимической коррозии | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (При повторном вызове применять коэф. 0,8) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.19. | Наладка катодных преобразователей на месте установки | станция | монтер 5 р. | 182.8311 | 4.64 | 848.3361 | 2550.9466 | 3189 |  | 1594.5 | 0 | 1275.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.20. | Наладка дренажной защиты на месте установки станции | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 4.2 | 767.8904 | 2309.0465 | 2886 |  | 1443 | 0 | 1154.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.21. | Пуск и наладка универсального блока совместной защиты | блок | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.52 | 262.023 | 1623.5581 | 2029 |  | 1014.5 | 0 | 811.6 | 0
| на месте установки |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.52 | 277.9032 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.22. | Прием в эксплуатацию шунтирующих перемычек | перемычка | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.4 | 68.9534 | 207.3429 | 259 |  | 129.5 | 0 | 103.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.23. | Прием в эксплуатацию КИП | КИП | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.4 | 255.9635 | 769.6822 | 962 |  | 481 | 0 | 384.8 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.24. | Прием в эксплуатацию защитных устройств | устройство | монтер 5 р. | 182.8311 | 8 | 1462.6484 | 4398.1837 | 5498 |  | 2749 | 0 | 2199.2 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.25. | Прием в эксплуатацию изолирующих фланцевых соединений | фланец | монтер 5 р. | 182.8311 | 2.88 | 526.5534 | 1583.3461 | 1979 |  | 989.5 | 0 | 791.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.26. | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой | ЭЗУ | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.93 | 160.3167 | 998.8589 | 1249 | 1297 | 624.5 | 648.5 | 499.6 | 518.8
| ЭЗУ в течение 6 часов на поляризованном дренаже |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.94 | 171.8612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждые последующие 6 часов в пунктах 6.1.26 - 6.1.29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| применять коэф. 0,7) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.27. | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 4.61 | 842.8511 | 2534.4534 | 3168 |  | 1584 | 0 | 1267.2 | 0
| ЭЗУ в течение 6 часов на усиленном дренаже | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.28. | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 5.48 | 1001.9142 | 3012.7559 | 3766 |  | 1883 | 0 | 1506.4 | 0
| станции катодной защиты с управляемыми выпрямителями | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.29. | То же, c неуправляемыми выпрямителями | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 2.74 | 500.9571 | 1506.3779 | 1883 |  | 941.5 | 0 | 753.2 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.30. | Присоединение потенциалоуравнивающих продольных и | перемычка | эл.газосв.5 р. | 138.69 | 1.3 | 180.297 | 1216.0177 | 1520 |  | 760 | 0 | 608 | 0
| поперечных перемычек |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.3 | 224.0986 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.31. | Присоединение потенциалоуравнивающих электроперемычек | " | эл.газосв.5 р. | 138.69 | 3 | 416.07 | 2806.1946 | 3508 |  | 1754 | 0 | 1403.2 | 0
|  |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 3 | 517.1507 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.32. | Предустановочный контроль оборудования преобразователей | блок ЭЗУ | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.5 | 430.9589 | 2670.3258 | 3338 |  | 1669 | 0 | 1335.2 | 0
| поляризованного дренажа и блока совместной защиты |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 2.5 | 457.0776 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.33. | Предустановочный контроль оборудования преобразователей | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 8 | 1462.6484 | 9005.8048 | 11257 |  | 5628.5 | 0 | 4502.8 | 0
| дренажной установки на сложных электронных схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 8 | 1532.2983 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.34. | Предустановочный контроль оборудования преобразователей | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 4 | 689.5342 | 4272.5214 | 5341 |  | 2670.5 | 0 | 2136.4 | 0
| катодной установки на сложных электронных схемах |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 4 | 731.3242 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.35. | Предустановочный контроль оборудования преобразователей | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 3 | 517.1507 | 3204.391 | 4005 |  | 2002.5 | 0 | 1602 | 0
| неавтоматической катодной станции |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 3 | 548.4932 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.36. | То же, протекторной защиты | протект.гр. | монтер 4 р. | 172.3836 | 4 | 689.5342 | 2073.4295 | 2592 |  | 1296 | 0 | 1036.8 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.37. | То же, анодных заземлителей | заземлитель | монтер 4 р. | 172.3836 | 3 | 517.1507 | 1555.0721 | 1944 |  | 972 | 0 | 777.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.38. | Испытание изоляции электрических кабелей | присоед-ние | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.44 | 248.2323 | 1538.1077 | 1923 |  | 961.5 | 0 | 769.2 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.44 | 263.2767 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.39. | Монтаж анодного горизонтального заземлителя из чугунных | электрод | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.4 | 586.1041 | 3631.6431 | 4540 | 4714 | 2270 | 2357 | 1816 | 1885.6
| труб при длине электродов и труб до 3 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.4 | 621.6256 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий электрод в пунктах 6.1.39 и 6.1.40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| применять к цене коэф.0,4) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.40. | Монтаж анодного горизонтального заземлителя из чугунных | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.95 | 680.9151 | 4219.1148 | 5274 | 5476 | 2637 | 2738 | 2109.6 | 2190.4
| труб при длине электродов и труб до 6 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.95 | 722.1826 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.41. | Монтаж анодного вертикального заземлителя из чугунных | электрод | монтер 4 р. | 172.3836 | 5.1 | 879.1562 | 5447.4647 | 6809 | 7071 | 3404.5 | 3535.5 | 2723.6 | 2828.4
| труб при длине электродов и труб до 3 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 5.1 | 932.4384 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий электрод в пунктах 6.1.41 - 6.1.44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| применять к цене коэф.0,3) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.42. | Монтаж анодного вертикального заземлителя из чугунных | электрод | монтер 4 р. | 172.3836 | 5.94 | 1023.9584 | 6344.6942 | 7931 | 8235 | 3965.5 | 4117.5 | 3172.4 | 3294
| труб при длине электродов и труб до 6 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 5.94 | 1086.0164 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.43. | Монтаж анодного вертикального заземлителя из чугунных | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 9.43 | 1625.577 | 10072.4691 | 12591 | 13074 | 6295.5 | 6537 | 5036.4 | 5229.6
| труб при длине электродов до 6 м и труб до 3 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 9.43 | 1724.0968 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.44. | Монтаж анодного вертикального заземлителя из чугунных | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 11.45 | 1973.7918 | 12230.0924 | 15288 |  | 7644 | 0 | 6115.2 | 0
| труб при длине электродов до 12 м и труб до 6 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 11.45 | 2093.4155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.45. | Монтаж глубинного анодного вертикального заземлителя | электрод | монтер 4 р. | 172.3836 | 16.5 | 2844.3288 | 17624.1506 | 22030 |  | 11015 | 0 | 8812 | 0
| из чугунных труб при длине электродов до 24 м и труб до 6 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 16.5 | 3016.7123 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.46. | Монтаж глубинного анодного вертикального заземлителя из | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 23.75 | 4094.1096 | 25368.0955 | 31710 |  | 15855 | 0 | 12684 | 0
| чугунных труб при длине электродов до 36 м и труб до 6 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 23.75 | 4342.2374 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.47. | Монтаж глубинного анодного вертикального заземлителя из | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 34.2 | 5895.5178 | 36530.0576 | 45663 |  | 22831.5 | 0 | 18265.2 | 0
| чугунных труб при длине электродов до 48 м и труб до 6 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 34.2 | 6252.8219 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.48. | Монтаж анодного горизонтального заземлителя из углеграфи- | электрод | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.05 | 525.7699 | 3257.7975 | 4072 |  | 2036 | 0 | 1628.8 | 0
| товых труб при длине электродов и труб до 3 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.05 | 557.6347 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий электрод в пунктах 6.1.48 и 6.1.49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| применять к цене коэф.0,4) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.49. | То же, при длине электродов и труб до 6 м | электрод | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.5 | 603.3425 | 3738.4562 | 4673 |  | 2336.5 | 0 | 1869.2 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.5 | 639.9087 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.50. | Монтаж анодного вертикального заземлителя из углеграфито- | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 4.6 | 792.9644 | 4913.3996 | 6142 |  | 3071 | 0 | 2456.8 | 0
| вых труб при длине электродов и труб до 3 м |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 4.6 | 841.0228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий электрод в пунктах 6.1.50 - 6.1.53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| применять к цене коэф.0,3) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.51. | То же, при длине электродов и труб до 6 м | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 5.35 | 922.2521 | 5714.4973 | 7143 |  | 3571.5 | 0 | 2857.2 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 5.35 | 978.1461 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.52. | То же, при длине электродов до 6 м и длине труб до 3 м | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 8.5 | 1465.2603 | 9079.1079 | 11349 |  | 5674.5 | 0 | 4539.6 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 8.5 | 1554.0639 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.53. | То же, при длине электродов до 12 м и длине труб до 6 м | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 10.3 | 1775.5507 | 11001.7425 | 13752 |  | 6876 | 0 | 5500.8 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 10.3 | 1883.1598 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.54. | Монтаж горизонтального анодного заземлителя из профильной | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.17 | 546.4559 | 3385.9732 | 4232 |  | 2116 | 0 | 1692.8 | 0
| стали, водогазопроводных труб и железнодорожных рельсов |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.17 | 579.5744 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| при длине до 6 м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий электрод применять коэф. 0,25) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.55. | Монтаж анодного вертикального заземлителя из железокремни- | электрод | монтер 4 р. | 172.3836 | 18 | 3102.9041 | 9330.4327 | 11663 |  | 5831.5 | 0 | 4665.2 | 0
| евых или эластомерных электродов при длине электродов до 7 м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий электрод применять коэф. 0,3) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.56. | То же, при длине электродов до 14 м | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 24 | 4137.2055 | 12440.5769 | 15551 |  | 7775.5 | 0 | 6220.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.57. | Монтаж контрольно-измерительного пункта на трубопроводе | КИП | эл.газосв.5 р. | 138.69 | 2.45 | 339.7905 | 2291.7256 | 2865 |  | 1432.5 | 0 | 1146 | 0
| без электрода сравнения |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.45 | 422.3397 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.58. | То же, с электродом сравнения длительного действия | " | эл.газосв.5 р. | 138.69 | 3.25 | 450.7425 | 3040.0441 | 3800 |  | 1900 | 0 | 1520 | 0
|  |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.25 | 560.2466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.59. | Устройство защитного вертикального заземления | заземление | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.55 | 94.811 | 587.4717 | 734 |  | 367 | 0 | 293.6 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.55 | 100.5571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.60. | Прокладка дренажного кабеля в траншее (без стоимости | 100 м | монтер 4 р. | 172.3836 | 18.5 | 3189.0959 | 9589.6113 | 11987 |  | 5993.5 | 0 | 4794.8 | 0
| кабеля) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.61. | Прокладка кабеля питания в траншеях | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 14 | 2413.3699 | 7257.0032 | 9071 |  | 4535.5 | 0 | 3628.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.62. | Прокладка кабеля в стальной трубе по стенам или опорам | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 10 | 1723.8356 | 5183.5737 | 6479 |  | 3239.5 | 0 | 2591.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.63. | Прокладка провода в стальной трубе по стенам или опорам | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 6 | 1034.3014 | 3110.1442 | 3888 |  | 1944 | 0 | 1555.2 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.64. | Подвеска кабеля между опорами | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 5 | 861.9178 | 2591.7868 | 3240 |  | 1620 | 0 | 1296 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.65. | Подключение кабеля элеторозащиты к трубопроводу в колодце | подключ-е | эл.газосв.5 р. | 138.69 | 2.8 | 388.332 | 2619.115 | 3274 |  | 1637 | 0 | 1309.6 | 0
| (ковере) |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.8 | 482.674 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.66. | Подключение кабеля элеторозащиты к трубопроводу в грунте | " | эл.газосв.5 р. | 138.69 | 2 | 277.38 | 1870.7964 | 2338 |  | 1169 | 0 | 935.2 | 0
|  |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 2 | 344.7671 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.67. | Подключение кабеля элеторозащиты к рельсам трамвая | " | эл.газосв.5 р. | 138.69 | 4 | 554.76 | 2704.8781 | 3381 |  | 1690.5 | 0 | 1352.4 | 0
| в колодце (ковере) |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 2 | 344.7671 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.68. | Подключение кабеля элеторозащиты к рельсам трамвая в грунте | " | эл.газосв.5 р. | 138.69 | 2.35 | 325.9215 | 2198.1858 | 2748 |  | 1374 | 0 | 1099.2 | 0
|  |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.35 | 405.1014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.69. | Монтаж узла учета электроэнергии | узел | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.31 | 225.8225 | 679.0482 | 849 |  | 424.5 | 0 | 339.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.70. | Монтаж опоры воздушной линии | опора | слесарь 3 р. | 138.69 | 4 | 554.76 | 3741.5928 | 4677 |  | 2338.5 | 0 | 1870.8 | 0
|  |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 4 | 689.5342 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.71. | Установка опознавательных знаков | знак | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.3 | 224.0986 | 673.8646 | 842 |  | 421 | 0 | 336.8 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.72. | То же, с опорным столбиком | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 2 | 344.7671 | 1036.7147 | 1296 |  | 648 | 0 | 518.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Глава2
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ | [10 empty] | 50% |  | 40%
|  |  |  | 1.1 | % индексир.окл.
| Наименование работ и | Единица | Состав | Часовой | Трудоза- | Фонд | Себесто- | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | исполни- | ФОТ, | траты на | оплаты | имость, | для пред- | для | для пред- | для | для пред- | для
|  |  | телей | руб. | ед.изм., | труда, | руб. | приятий | населения | приятий | населения | приятий | населения
|  |  |  | 1.1 | чел.ч | руб. | 3.007 | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС)
6.2.1. | Измерение разности потенциалов визуальными приборами. | пункт | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.73 | 298.2236 | 896.7582 | 1121 |  | 560.5 | 0 | 448.4 | 0
| Место измерения: "сооружение-сооружение" | измерения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. | Измерение разности потенциалов визуальными приборами. | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.87 | 322.3573 | 969.3283 | 1212 | 1258 | 606 | 629 | 484.8 | 503.2
| Место измерения: "рельс-земля" | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3. | Измерение разности потенциалов визуальными приборами. | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.73 | 298.2236 | 896.7582 | 1121 |  | 560.5 | 0 | 448.4 | 0
| Место измерения медносульфатным электродом: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| "сооружение-земля" | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4. | Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Место измерения:"сооружение-земля" при снятии показаний | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| в течение 4 часов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 4 | 689.5342 | 2073.4295 | 2592 | 2691 | 1296 | 1345.5 | 1036.8 | 1076.4
| 8 часов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 4.32 | 744.697 | 2239.3038 | 2799 | 2907 | 1399.5 | 1453.5 | 1119.6 | 1162.8
| 24 часов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 6.2 | 1068.7781 | 3213.8157 | 4017 | 4172 | 2008.5 | 2086 | 1606.8 | 1668.8
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5. | Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Место измерения: "сооружение-сооружение", "рельс - земля" | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| при снятии показаний в течение 4 часов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 4.9 | 844.6795 | 2539.9511 | 3175 | 3297 | 1587.5 | 1648.5 | 1270 | 1318.8
| 8 часов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 5.33 | 918.8044 | 2762.8448 | 3454 | 3586 | 1727 | 1793 | 1381.6 | 1434.4
| 24 часов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 7.06 | 1217.0279 | 3659.603 | 4575 | 4750 | 2287.5 | 2375 | 1830 | 1900
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6. | Измерение разности потенциалов методом выносного электрода | 100 м | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.9 | 327.5288 | 984.879 | 1231 |  | 615.5 | 0 | 492.4 | 0
| до 0,5 км подземного сооружения | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7. | То же, при длине подземного сооружения св. 0,5 км | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 3 | 517.1507 | 1555.0721 | 1944 |  | 972 | 0 | 777.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8. | Измерение разности потенциалов визуальными приборами | пункт | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.88 | 496.4647 | 1492.8692 | 1866 |  | 933 | 0 | 746.4 | 0
| между протектором и землей или в цепи протектора | измерения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.9. | Измерение сопротивления визуальными приборами между | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.44 | 248.2323 | 746.4346 | 933 |  | 466.5 | 0 | 373.2 | 0
| протектором и газопроводом | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.10. | Измерение сопротивления дренажной цепи катодной защиты | установка | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.1 | 534.389 | 1606.9078 | 2009 |  | 1004.5 | 0 | 803.6 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.11. | Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи | стык | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.56 | 96.5348 | 290.2801 | 363 |  | 181.5 | 0 | 145.2 | 0
| стыкомера | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.12. | То же, при помощи двух милливольтметров | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.95 | 163.7644 | 492.4395 | 616 |  | 308 | 0 | 246.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.13. | Измерение удельного электрического сопротивления грунта | пункт | монтер 4 р. | 172.3836 | 1 | 172.3836 | 518.3574 | 648 |  | 324 | 0 | 259.2 | 0
| при расстоянии между точками до 200 м | измерения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.14. | Измерение удельного электрического сопротивления грунта | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.3 | 224.0986 | 673.8646 | 842 |  | 421 | 0 | 336.8 | 0
| при расстоянии между точками от 200 м до 500 м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.15. | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.12 | 193.0696 | 580.5603 | 726 | 754 | 363 | 377 | 290.4 | 301.6
| устройств или анодного заземления | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.16. | Измерение продольного и поперечного градиента потенциала | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.16 | 372.3485 | 1119.6519 | 1400 |  | 700 | 0 | 560 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.17. | Измерение поляризационного потенциала с накопительным | КИП | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.94 | 162.0405 | 1028.6514 | 1286 |  | 643 | 0 | 514.4 | 0
| конденсатором на КИП, оборудованных МЭСД АКХ |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 0.94 | 180.0451 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.18. | То же, не оборудованных МЭСД АКХ | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.44 | 248.2323 | 1538.1077 | 1923 |  | 961.5 | 0 | 769.2 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.44 | 263.2767 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.19. | Определение опасного действия переменного тока | пункт | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.35 | 405.1014 | 1218.1398 | 1523 |  | 761.5 | 0 | 609.2 | 0
|  | измерения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.20. | Определение полярности омического падения потенциала | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.1 | 534.389 | 1606.9078 | 2009 |  | 1004.5 | 0 | 803.6 | 0
| между сооружением и вспомогательным электродом сравнения | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.21. | Определение наличия блуждающих токов в земле при | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 4.6 | 792.9644 | 2384.4439 | 2981 |  | 1490.5 | 0 | 1192.4 | 0
| измерении "земля - земля" | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.22. | Определение наличия блуждающих токов в земле при | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.16 | 372.3485 | 1119.6519 | 1400 |  | 700 | 0 | 560 | 0
| измерении "земля - металлическое сооружение" | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.23. | Определение коррозионной агрессивности грунта по плотности | пункт | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.72 | 314.4694 | 945.6095 | 1182 |  | 591 | 0 | 472.8 | 0
| катодного тока | измерения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.24. | Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.6 | 658.1918 | 1979.1827 | 2474 |  | 1237 | 0 | 989.6 | 0
| электрическому сопротивлению в лабораторных условиях | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.25. | Определение величины и направления тока в трубопроводе | измерение | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.8 | 310.2904 | 1922.6346 | 2403 |  | 1201.5 | 0 | 961.2 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.8 | 329.0959 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.26. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) | фланец | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.1 | 189.6219 | 570.1931 | 713 | 740 | 356.5 | 370 | 285.2 | 296
| соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.27. | Проверка исправности электроперемычек с выдачей заключения | перемычка | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.6 | 275.8137 | 829.3718 | 1037 |  | 518.5 | 0 | 414.8 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.28. | Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, обору- | КИП | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.2 | 551.6274 | 1658.7436 | 2073 |  | 1036.5 | 0 | 829.2 | 0
| дованного медносульфатным электродом сравнения | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.29. | Технический осмотр протекторной защиты при измерении | протекторн. | монтер 4 р. | 172.3836 | 5.62 | 968.7956 | 2913.1684 | 3641 |  | 1820.5 | 0 | 1456.4 | 0
| стальным электродом сравнения - не применяется | защита | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.30. | Технический осмотр протекторной защиты | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 5.04 | 868.8132 | 2612.5211 | 3266 | 3391 | 1633 | 1695.5 | 1306.4 | 1356.4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.31. | Технический осмотр автоматической станции катодной защиты | станция | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.37 | 250.4785 | 1542.2441 | 1928 |  | 964 | 0 | 771.2 | 0
| на сложных электронных схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 1.37 | 262.4061 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (В состав работ включено измерение разности потенциалов | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| "сооружение-земля" в точке дренирования, при большем количе- | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| стве измерений в пп. 6.2.31 - 6.2.33 добавлять цену п.6.2.3) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.32. | Технический осмотр автоматической станции катодной защиты | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.37 | 236.1655 | 1463.3386 | 1829 |  | 914.5 | 0 | 731.6 | 0
| на электронных схемах средней сложности |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.37 | 250.4785 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.33. | Технический осмотр неавтоматической станции катодной защиты | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.74 | 472.331 | 1420.2992 | 1775 | 1844 | 887.5 | 922 | 710 | 737.6
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.34. | Технический осмотр усиленной дренажной установки на сложных | установка | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.65 | 301.6712 | 1857.4472 | 2322 |  | 1161 | 0 | 928.8 | 0
| электронных схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 1.65 | 316.0365 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.35. | Технический осмотр усиленной дренажной установки на | установка | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.65 | 284.4329 | 1762.4151 | 2203 |  | 1101.5 | 0 | 881.2 | 0
| электронных схемах средней сложности |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.65 | 301.6712 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.36. | Технический осмотр поляризованной дренажной установки | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.3 | 568.8658 | 1710.5793 | 2138 | 2220 | 1069 | 1110 | 855.2 | 888
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.37. | Технический осмотр блока совместной защиты | блок | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.74 | 472.331 | 1420.2992 | 1775 |  | 887.5 | 0 | 710 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.38. | Проверка эффективности действия катодной или дренажной | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| установки на сложных электронных схемах при измерении | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| разности потенциалов до 4 пунктов | установка | монтер 5 р. | 182.8311 | 5.9 | 1078.7032 | 6641.781 | 8302 |  | 4151 | 0 | 3320.8 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 5.9 | 1130.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 6 пунктов | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 9 | 1645.4795 | 10131.5304 | 12664 |  | 6332 | 0 | 5065.6 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 9 | 1723.8356 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 8 пунктов | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 11.88 | 2172.0329 | 13373.6201 | 16717 |  | 8358.5 | 0 | 6686.8 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 11.88 | 2275.463 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 10 пунктов | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 14.4 | 2632.7671 | 16210.4487 | 20263 |  | 10131.5 | 0 | 8105.2 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 14.4 | 2758.137 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| каждый последующий пункт применять коэф. 0,085) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.39. | Проверка эффективности действия катодной или дренажной | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| установки на электронных схемах средней сложности при | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| измерении разности потенциалов до 4 пунктов | установка | монтер 4 р. | 172.3836 | 5.9 | 1017.063 | 6301.969 | 7877 |  | 3938.5 | 0 | 3150.8 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 5.9 | 1078.7032 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 6 пунктов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 9 | 1551.4521 | 9613.173 | 12016 |  | 6008 | 0 | 4806.4 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 9 | 1645.4795 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 8 пунктов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 11.88 | 2047.9167 | 12689.3884 | 15862 |  | 7931 | 0 | 6344.8 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 11.88 | 2172.0329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 10 пунктов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 14.4 | 2482.3233 | 15381.0769 | 19226 |  | 9613 | 0 | 7690.4 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 14.4 | 2632.7671 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| каждый последующий пункт применять коэф. 0,085) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.40. | Проверка эффективности действия неавтоматической катодной | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| станции или поляризованной дренажной установки при измерении | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| разности потенциалов до 4 пунктов | установка | монтер 4 р. | 172.3836 | 11.8 | 2034.126 | 6116.617 | 7646 | 7939 | 3823 | 3969.5 | 3058.4 | 3175.6
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 6 пунктов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 18 | 3102.9041 | 9330.4327 | 11663 | 12111 | 5831.5 | 6055.5 | 4665.2 | 4844.4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 8 пунктов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 23.76 | 4095.8334 | 12316.1711 | 15395 | 15986 | 7697.5 | 7993 | 6158 | 6394.4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 10 пунктов | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 28.8 | 4964.6466 | 14928.6923 | 18661 | 19377 | 9330.5 | 9688.5 | 7464.4 | 7750.8
| (При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| каждый последующий пункт применять коэф. 0,085) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.41. | Периодическая регулировка (наладка) режима работы автомати- | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.3 | 237.6804 | 1463.4433 | 1829 |  | 914.5 | 0 | 731.6 | 0
| ческой ЭЗУ на сложных электронных схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 1.3 | 248.9985 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (В состав работ включено измерение разности потенциалов | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| "сооружение-земля" в точке дренирования, при большем количе- | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| стве измерений в пп.6.2.41 - 6.2.43 добавлять цену п.6.2.3) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.42. | Периодическая регулировка (наладка) режима работы автомати- | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.3 | 224.0986 | 1388.5694 | 1736 |  | 868 | 0 | 694.4 | 0
| ческой ЭЗУ на электронных схемах средней сложности |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.3 | 237.6804 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.43. | Периодическая регулировка (наладка) режима работы неавтома- | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.6 | 448.1973 | 1347.7292 | 1685 | 1749 | 842.5 | 874.5 | 674 | 699.6
| тической ЭЗУ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.44. | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой | дренаж | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.93 | 160.3167 | 998.8589 | 1249 | 1296.5 | 624.5 | 648.25 | 499.6 | 518.6
| поляризованного дренажа |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.94 | 171.8612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.45. | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.3 | 396.4822 | 2456.6998 | 3071 |  | 1535.5 | 0 | 1228.4 | 0
| усиленного дренажа с магнитными усилителями |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 2.3 | 420.5114 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.46. | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 2 | 344.7671 | 2136.2607 | 2670 |  | 1335 | 0 | 1068 | 0
| усиленного дренажа с электронной системой регулирования |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 2 | 365.6621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.47. | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой | установка | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.37 | 236.1655 | 1463.3386 | 1829 |  | 914.5 | 0 | 731.6 | 0
| станции катодной защиты с неуправляемыми выпрямителями |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.37 | 250.4785 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.48. | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой | установка | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.73 | 470.6071 | 2921.4936 | 3652 |  | 1826 | 0 | 1460.8 | 0
| станции катодной защиты с управляемыми выпрямителями |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 2.74 | 500.9571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.49. | Определение трассы газопровода и сбор данных коррозионного | км | инженер | 268.86 | 1.2 | 322.632 | 1661.2976 | 2077 |  | 1038.5 | 0 | 830.8 | 0
| состояния подземного газопровода с помощью передвижной |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 1.2 | 229.8447 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
лаборатории
Примечания
1 Техническое обслуживание электрохимзащиты газопроводов от коррозии включает проверку
эффективности работы защиты и технический осмотр ЭЗУ.
2 Работы по электрохимической защите газопроводов от коррозии выполняет
монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии

## Глава3
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
Глава 3. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
|  |  |  | 1.1 | % индексир.окл. | [5 empty] | 50% |  | 40%
| Наименование работ и | Единица | Состав | Часовой | Трудоза- | Фонд | Себесто- | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | исполни- | ФОТ, | траты на | оплаты | имость, | для пред- | для | для пред- | для | для пред- | для
|  |  | телей | руб. | ед.изм., | труда, | руб. | приятий | населения | приятий | населения | приятий | населения
|  |  |  | 1.1 | чел.ч | руб. | 3.007 | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС)
6.3.1. | Демонтаж установки усиленного дренажа при массе до 100 кг | ЭЗУ | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.22 | 223.0539 | 1379.1448 | 1724 |  | 862 | 0 | 689.6 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 1.23 | 235.5909 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2. | Демонтаж установки усиленного дренажа при массе св.100 кг | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.75 | 319.9543 | 1970.0198 | 2463 |  | 1231.5 | 0 | 985.2 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 1.75 | 335.1903 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3. | Демонтаж установки поляризованного дренажа массой до 100 кг | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.73 | 298.2236 | 896.7582 | 1121 | 1164 | 560.5 | 582 | 448.4 | 465.6
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4. | Демонтаж установки поляризованного дренажа массой св.100 кг | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.74 | 472.331 | 1420.2992 | 1775 | 1844 | 887.5 | 922 | 710 | 737.6
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5. | Демонтаж станции катодной защиты при массе до 100 кг | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.51 | 276.0749 | 1699.8457 | 2125 |  | 1062.5 | 0 | 850 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 1.51 | 289.2213 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.6. | Демонтаж станции катодной защиты при массе св.100 кг | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 2 | 365.6621 | 2251.4512 | 2814 |  | 1407 | 0 | 1125.6 | 0
|  |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 2 | 383.0746 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.7. | Внешний осмотр автоматической ЭЗУ с составлением дефектной | ЭЗУ | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.63 | 108.6016 | 678.4198 | 848 |  | 424 | 0 | 339.2 | 0
| ведомости |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.64 | 117.0119 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.8. | Внешний осмотр неавтоматической ЭЗУ с составлением дефект- | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.27 | 218.9271 | 658.3139 | 823 |  | 411.5 | 0 | 329.2 | 0
| ной ведомости | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.9. | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭЗУ при количестве заменяемых деталей до 2 | блок | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.47 | 81.0203 | 507.519 | 634 |  | 317 | 0 | 253.6 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.48 | 87.7589 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 5 | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1 | 172.3836 | 1068.1303 | 1335 |  | 667.5 | 0 | 534 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1 | 182.8311 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 8 | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.5 | 258.5753 | 1602.1955 | 2003 |  | 1001.5 | 0 | 801.2 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.5 | 274.2466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 10 | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.87 | 322.3573 | 1997.4037 | 2497 |  | 1248.5 | 0 | 998.8 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.87 | 341.8941 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.10. | Ремонт питающего трансформатора блока управления ЭЗУ на | трансформ. | монтер 5 р. | 182.8311 | 5.83 | 1065.905 | 6562.9803 | 8204 |  | 4102 | 0 | 3281.6 | 0
| сложных электронных схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 5.83 | 1116.6624 | 3357.8039 | 4197 |  | 2098.5 | 0 | 1678.8 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.11. | Ремонт питающего трансформатора блока управления неавтома- | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 11.66 | 2009.9923 | 6044.0469 | 7555 |  | 3777.5 | 0 | 3022 | 0
| тической катодной станции или поляризованного дренажа | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.12. | Ремонт импульсного трансформатора блока управления ЭЗУ на | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.6 | 658.1918 | 4052.6122 | 5066 |  | 2533 | 0 | 2026.4 | 0
| сложных электронных схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 3.6 | 689.5342 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.13. | Ремонт импульсного трансформатора блока управления неавто- | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 7.2 | 1241.1616 | 3732.1731 | 4665 |  | 2332.5 | 0 | 1866 | 0
| матической катодной станции или поляризованного дренажа | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.14. | Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.31 | 605.1708 | 3726.1517 | 4658 |  | 2329 | 0 | 1863.2 | 0
| блока ЭЗУ на сложных электронных схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 3.31 | 633.9884 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.15. | Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного | трансформ. | монтер 4 р. | 172.3836 | 6.62 | 1141.1792 | 3431.5258 | 4289 |  | 2144.5 | 0 | 1715.6 | 0
| блока неавтоматической катодной станции или поляризованного | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| дренажа | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.16. | Ремонт силового трансформатора ЭЗУ на сложных электронных | " | монтер 5 р. | 182.8311 | 14.75 | 2696.758 | 16604.4526 | 20756 |  | 10378 | 0 | 8302.4 | 0
| схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 14.75 | 2825.175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.17. | Ремонт силового трансформатора неавтоматической катодной | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 29.5 | 5085.3151 | 15291.5424 | 19114 |  | 9557 | 0 | 7645.6 | 0
| станции или поляризованного дренажа | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.18. | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭЗУ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| при количестве заменяемых деталей блока до 2 | блок | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.41 | 70.6773 | 437.9334 | 547 |  | 273.5 | 0 | 218.8 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.41 | 74.9607 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 5 | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.93 | 160.3167 | 993.3612 | 1242 |  | 621 | 0 | 496.8 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.93 | 170.0329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 8 | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.37 | 236.1655 | 1463.3386 | 1829 |  | 914.5 | 0 | 731.6 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.37 | 250.4785 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 10 | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.73 | 298.2236 | 1847.8655 | 2310 |  | 1155 | 0 | 924 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.73 | 316.2977 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.19. | Ремонт вентильных блоков на ЭЗУ при количестве заменяемых | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.22 | 210.3079 | 1308.6167 | 1636 |  | 818 | 0 | 654.4 | 0
| диодов до двух |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.23 | 224.8822 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.20. | То же, при количестве заменяемых диодов свыше двух | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.65 | 284.4329 | 1767.9128 | 2210 |  | 1105 | 0 | 884 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 1.66 | 303.4995 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.21. | Ремонт дросселя магнитного усилителя ЭЗУ на сложных | дроссель | монтер 5 р. | 182.8311 | 2.23 | 407.7132 | 2510.3681 | 3138 |  | 1569 | 0 | 1255.2 | 0
| электронных схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 2.23 | 427.1282 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.22. | Ремонт дросселя магнитного усилителя неавтоматической | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 4.46 | 768.8307 | 2311.8739 | 2890 |  | 1445 | 0 | 1156 | 0
| катодной станции или поляризованного дренажа | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.23. | Ремонт сглаживающего дросселя ЭЗУ на сложных электронных | дроссель | монтер 5 р. | 182.8311 | 3.17 | 579.5744 | 3568.5502 | 4461 |  | 2230.5 | 0 | 1784.4 | 0
| схемах |  | монтер 6 р. | 191.5373 | 3.17 | 607.1732 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.24. | Ремонт сглаживающего дросселя неавтоматической катодной | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 6.34 | 1092.9118 | 3286.3857 | 4108 |  | 2054 | 0 | 1643.2 | 0
| станции или поляризованного дренажа | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.25. | Ремонт контактного устройства на анодном заземлителе в ковере | контактное | монтер 4 р. | 172.3836 | 4.6 | 792.9644 | 2384.4439 | 2981 |  | 1490.5 | 0 | 1192.4 | 0
| или колодце | устройство | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.26. | Ремонт контактного устройства на анодном заземлителе | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 3.8 | 655.0575 | 1969.758 | 2462 |  | 1231 | 0 | 984.8 | 0
| в грунте | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.27. | Ремонт контактного устройства на трубопроводе в колодце | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 5 | 861.9178 | 2591.7868 | 3240 |  | 1620 | 0 | 1296 | 0
| или ковере | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.28. | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой двух | соединение | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.72 | 124.1162 | 373.2173 | 467 | 484 | 233.5 | 242 | 186.8 | 193.6
| втулок | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждые последующие две втулки применять коэф. 0,7) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.29. | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.75 | 129.2877 | 801.0978 | 1001 |  | 500.5 | 0 | 400.4 | 0
| изолирующей прокладки |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.75 | 137.1233 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.30. | Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, | КИП | монтер 5 р. | 182.8311 | 8 | 1462.6484 | 4398.1837 | 5498 |  | 2749 | 0 | 2199.2 | 0
| оборудованном медно-сульфатным электродом сравнения | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| длительного действия | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.31. | Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным | 10 м кабеля | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.05 | 353.3863 | 2189.6672 | 2737 |  | 1368.5 | 0 | 1094.8 | 0
| методом |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 2.05 | 374.8037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.32. | Замена трансформатора электроизмерительного блока | трансформ. | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.93 | 160.3167 | 998.8589 | 1249 |  | 624.5 | 0 | 499.6 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.94 | 171.8612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.33. | Замена теристора ЭЗУ | теристор | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.79 | 136.183 | 843.823 | 1055 |  | 527.5 | 0 | 422 | 0
|  |  | монтер 5 р. | 182.8311 | 0.79 | 144.4365 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.34. | Замена потенциометра | потенц-метр | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.63 | 108.6016 | 326.5651 | 408 |  | 204 | 0 | 163.2 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.35. | Замена электрической кабельной линии при массе кабеля 10 кг | 1м кабеля | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.44 | 248.2323 | 746.4346 | 933 |  | 466.5 | 0 | 373.2 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.36. | Ремонт воздушной линии питания | одна | монтер 4 р. | 172.3836 | 6.5 | 1120.4932 | 3369.3229 | 4212 |  | 2106 | 0 | 1684.8 | 0
|  | неиспр-сть | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.37. | Окраска шкафа | шкаф | слесарь 3 р. | 184.17 | 1.3 | 239.421 | 719.9389 | 900 |  | 450 | 0 | 360 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.38. | Устранение повреждений шкафа поляризованной дренажной | стенка | слесарь 3 р. | 184.17 | 0.44 | 81.0348 | 476.9325 | 596 |  | 298 | 0 | 238.4 | 0
| установки | шкафа | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.45 | 77.5726 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.39. | Устранение повреждений шкафа усиленной дренажной | " | слесарь 3 р. | 184.17 | 0.37 | 68.1429 | 401.8815 | 502 |  | 251 | 0 | 200.8 | 0
| установки |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.38 | 65.5058 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.40. | Устранение повреждений шкафа катодной установки с неуправ- | " | слесарь 3 р. | 184.17 | 0.35 | 64.4595 | 380.4384 | 476 |  | 238 | 0 | 190.4 | 0
| ляемыми выпрямителями |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.36 | 62.0581 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.41. | Устранение повреждений шкафа катодной установки с управляе- | " | слесарь 3 р. | 184.17 | 0.59 | 108.6603 | 632.5724 | 791 |  | 395.5 | 0 | 316.4 | 0
| мыми выпрямителями |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.59 | 101.7063 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.42. | Изготовление подставки из уголка | подставка | газосв.4 р. | 138.69 | 0.9 | 124.821 | 841.8584 | 1052 |  | 526 | 0 | 420.8 | 0
|  |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 0.9 | 155.1452 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.43. | Изготовление коробки для отключающего устройства | коробка | газосв.4 р. | 138.69 | 2 | 277.38 | 1870.7964 | 2338 |  | 1169 | 0 | 935.2 | 0
|  |  | монтер 4 р. | 172.3836 | 2 | 344.7671 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.44. | Изготовление кроссовок (жгутов) с разъемами для преобразова- | кроссовка | монтер 4 р. | 172.3836 | 1.7 | 293.0521 | 881.2075 | 1102 |  | 551 | 0 | 440.8 | 0
| телей станции катодной защиты | (жгут) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.45. | То же, для преобразователей дренажной установки | " | монтер 4 р. | 172.3836 | 9.3 | 1603.1671 | 4820.7235 | 6026 |  | 3013 | 0 | 2410.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.46. | Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для | панель | монтер 4 р. | 172.3836 | 2.2 | 379.2438 | 1140.3862 | 1425 |  | 712.5 | 0 | 570 | 0
| дренажных установок всех типов и преобразователей катодных | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| станций | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.47. | Ремонт переключателя | переключ. | монтер 4 р. | 172.3836 | 2 | 344.7671 | 1036.7147 | 1296 |  | 648 | 0 | 518.4 | 0

## расчет ФОТ (hidden)
Расчет часового фонда оплаты труда для расчета цен на услуги ГРО
| оклад | оклад с индексацией | ежемесячная премия 30% | районный коэффициент 70% | северная надбавка 50% | Итого ФОТ | Часовой ФОТ
инженер | 14100 | 15500 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 44330 | 268.86
техник | 14800 | 16300 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 46618 | 283.8234
слесарь 6 р. | 16800 | 18500 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 52910 | 231.74
слесарь 5 р. | 15700 | 17300 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 49478 | 220.7
слесарь 4 р. | 14200 | 15600 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 44616 | 193.98
слесарь 3 р. | 12900 | 14200 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 40612 | 184.17
мастер | 19500 | 21500 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 61490 | 235.64
токарь 6 р. | 16800 | 18500 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 52910 | 200
электромонтер 4 р. | 9000 | 9900 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 28314 | 172.3836
электромонтер 5 р. | 9500 | 10500 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 30030 | 182.8311
электромонтер 6 р. | 10000 | 11000 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 31460 | 191.5373
электрогазосварщик | 15000 | 16500 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 47190 | 138.69
1.1
Расчет коэффициента накладных расходов для расчета цен на услуги ГРО
Наименование | Коэффициент
ФОТ | 1
Резерв отпусков | 0.1
Страховые взносы | 0.302
Накладные | 1.605
ИТОГО | 3.007
количество часов в год | 1971
количество часов в месяц | 164.25