## Глава1
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | [10 empty] | 50% |  | 40%
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
| Наименование работ и | Единица | Состав | Часовой | Трудоза- | Фонд | Себесто- | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | исполни- | ФОТ, | траты на | оплаты | имость, | для пред- | для | для пред- | для | для пред- | для
|  |  | телей | руб. | ед.изм., | труда, | руб. | приятий | населения | приятий | населения | приятий | населения
|  |  |  | 1.1 | чел.ч | руб. | 3.007 | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС)
9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- | котел | слесарь 3 р. | 184.169 | 1.21 | 222.8445 | 1473.1113 | 1841 |  | 920.5 | 0 | 736.4 | 0
| вания котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 1.21 | 267.0495 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| автоматикой | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,33) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.94 | 173.1189 | 1072.9802 | 1341 |  | 670.5 | 0 | 536.4 | 0
| вания котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.95 | 183.7086 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| автоматики | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,28) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 1.83 | 337.0293 | 2227.9287 | 2785 |  | 1392.5 | 0 | 1114 | 0
| вания котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 1.83 | 403.8848 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| с автоматикой | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,5) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 1.55 | 285.462 | 1759.6875 | 2200 |  | 1100 | 0 | 880 | 0
| вания котельной с котлом средней мощности (от 1до 5 Гкал/ч) |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 1.55 | 299.7351 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| без автоматики | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,4) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5. | Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) | объект | слесарь 4 р. | 193.3775 | 4.3 | 831.5231 | 2500.3899 | 3125 |  | 1562.5 | 0 | 1250 | 0
| промышленных или сельскохозяйственных предприятий | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.6. | Отключение (консервация) на летний период горелок инфра- | горелка | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.14 | 27.0728 | 81.408 | 102 |  | 51 | 0 | 40.8 | 0
| красного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждую последующую горелку применять коэф.0,6) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.7. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.75 | 145.0331 | 436.1145 | 545 |  | 272.5 | 0 | 218 | 0
| газового оборудования с автоматическим устройством после | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| отключения на летний период | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.8. | То же, без автоматического устройства | горелка | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.5 | 92.0845 | 276.8981 | 346 |  | 173 | 0 | 138.4 | 0
| На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом | котел | слесарь 3 р. | 184.169 | 4.22 | 777.1932 | 5137.6279 | 6422 |  | 3211 | 0 | 2568.8 | 0
| малой мощности с автоматикой после отключения на летний |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 4.22 | 931.3628 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| период | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,3) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.10. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 3.7 | 681.4253 | 4200.5443 | 5251 |  | 2625.5 | 0 | 2100.4 | 0
| малой мощности без автоматики после отключения на летний |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 3,7 | 715.4966 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| период | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,2) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.11. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 5.12 | 942.9453 | 6239.9671 | 7800 |  | 3900 | 0 | 3120 | 0
| средней мощности с автоматикой после отключения на летний |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 5.13 | 1132.2017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| период | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,4) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.12. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования | печь | слесарь 3 р. | 184.169 | 3 | 552.507 | 3652.3421 | 4565 |  | 2282.5 | 0 | 1826 | 0
| печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или | (агрегат) | слесарь 5 р. | 220.7021 | 3 | 662.1062 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| сельскохозяйственных производств | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.13. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяй- | горелка | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.3 | 55.2507 | 166.1389 | 208 |  | 104 | 0 | 83.2 | 0
| ственном помещении после отключения на летний период | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждую последующую горелку применять коэф.0,7) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.14. | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов | 1 км | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.86 | 158.3853 | 982.1576 | 1228 |  | 614 | 0 | 491.2 | 0
| предприятия |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.87 | 168.2384 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.15. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности | котел | слесарь 3 р. | 184.169 | 1.86 | 342.5544 | 2271.0886 | 2839 |  | 1419.5 | 0 | 1135.6 | 0
| с автоматикой |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 1.87 | 412.7129 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,6) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.16. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 1.43 | 263.3617 | 1629.2685 | 2037 |  | 1018.5 | 0 | 814.8 | 0
| без автоматики |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 1.44 | 278.4635 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,5) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.17. | Техническое обслуживание котельной с котлом средней | котел | слесарь 3 р. | 184.169 | 3.07 | 565.3989 | 3744.2 | 4680 |  | 2340 | 0 | 1872 | 0
| мощности с автоматикой |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 3.08 | 679.7624 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,6) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.18. | Техническое обслуживание ГИИ | горелка | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.44 | 81.0344 | 243.6703 | 305 |  | 152.5 | 0 | 122 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.19. | Техническое обслуживание газового оборудования печи по | печь | слесарь 4 р. | 193.3775 | 4 | 773.5098 | 2325.9441 | 2907 |  | 1453.5 | 0 | 1162.8 | 0
| производству вафель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.20. | То же, по выпечке печенья | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 6 | 1160.2648 | 3488.9162 | 4361 |  | 2180.5 | 0 | 1744.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.21. | Техническое обслуживание газового оборудования битумнопла- | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 2.25 | 414.3803 | 2739.2566 | 3424.07 |  | 1712.035 | 0 | 1369.628 | 0
| вильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 2.25 | 496.5797 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| горна | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.22. | Техническое обслуживание газового оборудования печей | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 3 | 552.507 | 3652.3421 | 4565.43 |  | 2282.715 | 0 | 1826.172 | 0
| кирпичного или стекольного завода |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 3 | 662.1062 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.23. | Техническое обслуживание газового оборудования агрегата | агрегат | слесарь 3 р. | 184.169 | 2.25 | 414.3803 | 2739.2566 | 3424 |  | 1712 | 0 | 1369.6 | 0
| витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ) |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 2.25 | 496.5797 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.24. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних | объект | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2.3 | 444.7682 | 1337.4179 | 1672 |  | 836 | 0 | 668.8 | 0
| газопроводов и газового оборудования коммунально- бытовых | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| предприятий | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.25. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2 | 386.7549 | 2490.2744 | 3113 |  | 1556.5 | 0 | 1245.2 | 0
| газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агре- |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 2 | 441.4042 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| гатов промышленных и сельскохозяйственных производств | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.26. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной | кран | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.35 | 64.4592 | 397.3488 | 497 |  | 248.5 | 0 | 198.8 | 0
| при диаметре до 40 мм |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.35 | 67.6821 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| св. 50 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.4 | 73.6676 | 454.1129 | 568 |  | 284 | 0 | 227.2 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.4 | 77.351 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.27. | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| при диаметре газопровода до 100 мм | задвижка | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.39 | 71.8259 | 448.5749 | 561 |  | 280.5 | 0 | 224.4 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.4 | 77.351 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.43 | 79.1927 | 493.9862 | 617 |  | 308.5 | 0 | 246.8 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.44 | 85.0861 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.47 | 86.5594 | 533.5827 | 666.98 |  | 333.49 | 0 | 266.792 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.47 | 90.8874 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.28. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РГ- 40 | счетчик | слесарь 3 р. | 184.169 | 2.11 | 388.5966 | 2395.4455 | 2994.31 |  | 1497.155 | 0 | 1197.724 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2.11 | 408.0264 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РГ- 100 | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 2.34 | 430.9555 | 2662.3753 | 3327.97 |  | 1663.985 | 0 | 1331.188 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2.35 | 454.437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РГ- 250 | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 3.66 | 674.0586 | 4155.133 | 5193.92 |  | 2596.96 | 0 | 2077.568 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 3.66 | 707.7615 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РГ- 400 | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 4.83 | 889.5363 | 5483.4132 | 6854.27 |  | 3427.135 | 0 | 2741.708 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 4.83 | 934.0131 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РГ- 600 | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 5.91 | 1088.4389 | 6709.5181 | 8386.9 |  | 4193.45 | 0 | 3354.76 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 5.91 | 1142.8608 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РГ- 1000 | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 7.27 | 1338.9087 | 8253.5019 | 10316.88 |  | 5158.44 | 0 | 4126.752 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 7.27 | 1405.8541 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.29. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| СГ- 100 | счетчик | слесарь 3 р. | 184.169 | 2.93 | 539.6152 | 3326.377 | 4157.97 |  | 2078.985 | 0 | 1663.188 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2.93 | 566.596 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| СГ- 200 | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 4.75 | 874.8028 | 5392.5907 | 6740.74 |  | 3370.37 | 0 | 2696.296 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 4.75 | 918.5429 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| СГ- 400 | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 6.3 | 1160.2648 | 7152.2781 | 8940.35 |  | 4470.175 | 0 | 3576.14 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 6.3 | 1218.278 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| СГ- 600 | счетчик | слесарь 3 р. | 184.169 | 7.4 | 1362.8507 | 8401.0886 | 10501.36 |  | 5250.68 | 0 | 4200.544 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 7.4 | 1430.9932 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| СГ- 800, СГ-1000 | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 9.1 | 1675.938 | 10331.0684 | 12913.84 |  | 6456.92 | 0 | 5165.536 | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 9.1 | 1759.7349 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.30. | Техническое обслуживание расходомеров с переходом на | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 1.8 | 331.5042 | 2043.508 | 2554 |  | 1277 | 0 | 1021.6 | 0
| байпас |  | слесарь 4 р. | 193.3775 | 1.8 | 348.0794 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | сигнали- | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.72 | 132.6017 | 817.4032 | 1022 |  | 511 | 0 | 408.8 | 0
| (кроме проверки контрольными смесями) | затор | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.72 | 139.2318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## глава 2
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование работ и |  | Единица | Состав | Часовой | Трудоза- | Фонд | Себесто- | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб.
газового оборудования |  | измерения | исполни- | ФОТ, | траты на | оплаты | имость, | для пред- | для | для пред- | для | для пред- | для
|  |  | телей | руб. | ед.изм., | труда, | руб. | приятий | населения | приятий | населения | приятий | населения
|  |  |  | 1.1 | чел.ч | руб. | 2.862 | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС)
9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- | котел | слесарь 3 р. | 99.0663 | 1.21 | 119.8702 | 754.7506 | 943 |  | 0 |  | 0
| вания котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с |  | слесарь 5 р. | 118.8795 | 1.21 | 143.8442
автоматикой
(На каждый последующий котел применять коэф.0,33)
9.1.2. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.94 | 93.1223 | 562.8024 | 704 |  | 0 |  | 0
| вания котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.95 | 103.5242
автоматики
(На каждый последующий котел применять коэф.0,28)
9.1.3. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 1.83 | 181.2913 | 1141.4823 | 1427 |  | 0 |  | 0
| вания котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) |  | слесарь 5 р. | 118.8795 | 1.83 | 217.5495
с автоматикой
(На каждый последующий котел применять коэф.0,5)
9.1.4. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 1.55 | 153.5527 | 922.8825 | 1154 |  | 0 |  | 0
| вания котельной с котлом средней мощности (от 1до 5 Гкал/ч) |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 1.55 | 168.908
без автоматики
(На каждый последующий котел применять коэф.0,4)
9.1.5. | Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) | объект | слесарь 4 р. | 108.9729 | 4.3 | 468.5834 | 1341.0858 | 1676 |  | 0 |  | 0
промышленных или сельскохозяйственных предприятий
9.1.6. | Отключение (консервация) на летний период горелок инфра- | горелка | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.14 | 15.2562 | 43.6633 | 55 |  | 0 |  | 0
красного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях
(На каждую последующую горелку применять коэф.0,6)
9.1.7. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного | " | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.75 | 81.7297 | 233.9103 | 292 |  | 0 |  | 0
газового оборудования с автоматическим устройством после
отключения на летний период
(На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)
9.1.8. | То же, без автоматического устройства | горелка | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.5 | 49.5331 | 141.7638 | 177 |  | 0 |  | 0
На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)
9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом | котел | слесарь 3 р. | 99.0663 | 4.22 | 418.0596 | 2632.2707 | 3290 |  | 0 |  | 0
| малой мощности с автоматикой после отключения на летний |  | слесарь 5 р. | 118.8795 | 4.22 | 501.6716
период
(На каждый последующий котел применять коэф.0,3)
9.1.10. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 3.7 | 366.5452 | 2203.0098 | 2754 |  | 0 |  | 0
| малой мощности без автоматики после отключения на летний |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 3,7 | 403.1997
период
(На каждый последующий котел применять коэф.0,2)
9.1.11. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 5.12 | 507.2193 | 3197.0578 | 3996 |  | 0 |  | 0
| средней мощности с автоматикой после отключения на летний |  | слесарь 5 р. | 118.8795 | 5.13 | 609.8519
период
(На каждый последующий котел применять коэф.0,4)
9.1.12. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования | печь | слесарь 3 р. | 99.0663 | 3 | 297.1988 | 1871.2825 | 2339 |  | 0 |  | 0
| печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или | (агрегат) | слесарь 5 р. | 118.8795 | 3 | 356.6386
сельскохозяйственных производств
9.1.13. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяй- | горелка | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.3 | 29.7199 | 85.0583 | 106 |  | 0 |  | 0
ственном помещении после отключения на летний период
(На каждую последующую горелку применять коэф.0,7)
9.1.14. | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов | 1 км | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.86 | 85.197 | 515.1697 | 644 |  | 0 |  | 0
| предприятия |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.87 | 94.8064
9.1.15. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности | котел | слесарь 3 р. | 99.0663 | 1.86 | 184.2633 | 1163.5975 | 1454 |  | 0 |  | 0
| с автоматикой |  | слесарь 5 р. | 118.8795 | 1.87 | 222.3047
(На каждый последующий котел применять коэф.0,6)
9.1.16. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 1.43 | 141.6648 | 854.5523 | 1068 |  | 0 |  | 0
| без автоматики |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 1.44 | 156.921
(На каждый последующий котел применять коэф.0,5)
9.1.17. | Техническое обслуживание котельной с котлом средней | котел | слесарь 3 р. | 99.0663 | 3.07 | 304.1334 | 1918.3481 | 2398 |  | 0 |  | 0
| мощности с автоматикой |  | слесарь 5 р. | 118.8795 | 3.08 | 366.1489
(На каждый последующий котел применять коэф.0,6)
9.1.18. | Техническое обслуживание ГИИ | горелка | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.44 | 43.5892 | 124.7522 | 156 |  | 0 |  | 0
9.1.19. | Техническое обслуживание газового оборудования печи по | печь | слесарь 4 р. | 108.9729 | 4 | 435.8916 | 1247.5217 | 1559 |  | 0 |  | 0
производству вафель
9.1.20. | То же, по выпечке печенья | " | слесарь 4 р. | 108.9729 | 6 | 653.8373 | 1871.2825 | 2339 |  | 0 |  | 0
9.1.21. | Техническое обслуживание газового оборудования битумнопла- | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 2.25 | 62.7469 | 401.7443 | 502.18 |  | 0 |  | 0
| вильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного |  | слесарь 5 р. | 34.5 | 2.25 | 77.625
горна
9.1.22. | Техническое обслуживание газового оборудования печей | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 3 | 83.6625 | 535.6591 | 669.57 |  | 0 |  | 0
| кирпичного или стекольного завода |  | слесарь 5 р. | 34.5 | 3 | 103.5
9.1.23. | Техническое обслуживание газового оборудования агрегата | агрегат | слесарь 3 р. | 99.0663 | 2.25 | 222.8991 | 1403.4619 | 1754 |  | 0 |  | 0
| витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ) |  | слесарь 5 р. | 118.8795 | 2.25 | 267.4789
9.1.24. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних | объект | слесарь 4 р. | 108.9729 | 2.3 | 250.6377 | 717.325 | 897 |  | 0 |  | 0
газопроводов и газового оборудования коммунально- бытовых
предприятий
9.1.25. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних | " | слесарь 4 р. | 108.9729 | 2 | 217.9458 | 1304.2272 | 1630 |  | 0 |  | 0
| газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агре- |  | слесарь 5 р. | 118.8795 | 2 | 237.759
гатов промышленных и сельскохозяйственных производств
9.1.26. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной | кран | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.35 | 34.6732 | 208.3928 | 260 |  | 0 |  | 0
| при диаметре до 40 мм |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.35 | 38.1405
| св. 50 мм | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.4 | 39.6265 | 238.1632 | 298 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.4 | 43.5892
9.1.27. | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной
| при диаметре газопровода до 100 мм | задвижка | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.39 | 38.6358 | 235.328 | 294 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.4 | 43.5892
| 150 мм | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.43 | 42.5985 | 259.1443 | 324 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.44 | 47.9481
| 200 мм | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 0.47 | 13.1071 | 79.6659 | 99.58 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 0.47 | 14.7286
9.1.28. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа:
| РГ- 40 | счетчик | слесарь 3 р. | 27.8875 | 2.11 | 58.8426 | 357.6491 | 447.06 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 2.11 | 66.1221
| РГ- 100 | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 2.34 | 65.2567 | 397.5314 | 496.91 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 2.35 | 73.6431
| РГ- 250 | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 3.66 | 102.0682 | 620.3771 | 775.47 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 3.66 | 114.6953
| РГ- 400 | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 4.83 | 134.6966 | 818.6944 | 1023.37 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 4.83 | 151.3601
| РГ- 600 | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 5.91 | 164.8151 | 1001.7565 | 1252.2 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 5.91 | 185.2046
| РГ- 1000 | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 7.27 | 202.7421 | 1232.2792 | 1540.35 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 7.27 | 227.8236
9.1.29. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа:
| СГ- 100 | счетчик | слесарь 3 р. | 27.8875 | 2.93 | 81.7104 | 496.6407 | 620.8 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 2.93 | 91.8189
| СГ- 200 | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 4.75 | 132.4656 | 805.1343 | 1006.42 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 4.75 | 148.8531
| СГ- 400 | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 6.3 | 175.6912 | 1067.8623 | 1334.83 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 6.3 | 197.4262
| СГ- 600 | счетчик | слесарь 3 р. | 27.8875 | 7.4 | 206.3675 | 1254.3144 | 1567.89 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 7.4 | 231.8975
| СГ- 800, СГ-1000 | " | слесарь 3 р. | 27.8875 | 9.1 | 253.7762 | 1542.4677 | 1928.08 |  | 0 |  | 0
|  |  | слесарь 4 р. | 31.3375 | 9.1 | 285.1712
9.1.30. | Техническое обслуживание расходомеров с переходом на | " | слесарь 3 р. | 99.0663 | 1.8 | 178.3193 | 1071.7345 | 1340 |  | 0 |  | 0
| байпас |  | слесарь 4 р. | 108.9729 | 1.8 | 196.1512
9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | сигнали- | слесарь 3 р. | 99.0663 | 0.72 | 71.3277 | 428.6938 | 536 |  | 0 |  | 0
| (кроме проверки контрольными смесями) | затор | слесарь 4 р. | 108.9729 | 0.72 | 78.4605
Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
[11 empty] | 50% |  | 40%
| Наименование работ и | Единица | Разряд | Часовой | Трудоза- | Фонд | Себестои- | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб. |  | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измере- | работы | ФОТ, | траты на | оплаты | мость, | для пред- | для | для пред- | для | для пред- | для
|  | ния |  | руб. | ед.измер., | труда, | руб. | приятий | населения | приятий | населения | приятий | населения
[5 empty] | чел.ч | руб. | 3.007 | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС) | (без НДС) | (c НДС)
9.2.1. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом | котел | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2.55 | 493.1125 | 3175.0998 | 3969 |  | 1984.5 | 0 | 1587.6 | 0
| малой мощности с автоматикой |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 2.55 | 562.7903 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2. | То же, без автоматики | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 3.76 | 727.0993 | 2186.3875 | 2733 |  | 1366.5 | 0 | 1093.2 | 0
| (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 4.24 | 819.9204 | 5279.3817 | 6599 |  | 3299.5 | 0 | 2639.6 | 0
| средней мощности с автоматикой |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 4.24 | 935.7768 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4. | То же, без автоматики | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 6.26 | 1210.5429 | 3640.1025 | 4550 |  | 2275 | 0 | 1820 | 0
| (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.5. | Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ | агрегат | слесарь 4 р. | 193.3775 | 6 | 1160.2648 | 7470.8231 | 9339 |  | 4669.5 | 0 | 3735.6 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 6 | 1324.2125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.6. | Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или | печь | слесарь 4 р. | 193.3775 | 6 | 1160.2648 | 7470.8231 | 9339 |  | 4669.5 | 0 | 3735.6 | 0
| стекольного завода |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 6 | 1324.2125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.7. | Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 3 | 580.1324 | 3735.4116 | 4669 |  | 2334.5 | 0 | 1867.6 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 3 | 662.1062 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.8. | То же, печи по производству печенья | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 6 | 1160.2648 | 7470.8231 | 9339 |  | 4669.5 | 0 | 3735.6 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 6 | 1324.2125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.9. | Текущий ремонт газового оборудования битумноплавильных, | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 4.5 | 870.1986 | 5603.1173 | 7004 |  | 3502 | 0 | 2801.6 | 0
| металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 4.5 | 993.1594 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.10. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм | задвижка | слесарь 4 р. | 193.3775 | 1.75 | 338.4106 | 2178.9901 | 2724 |  | 1362 | 0 | 1089.6 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 1.75 | 386.2286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 мм | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2 | 386.7549 | 2490.2744 | 3113 |  | 1556.5 | 0 | 1245.2 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 2 | 441.4042 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 мм | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 4 | 773.5098 | 4980.5487 | 6226 |  | 3113 | 0 | 2490.4 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 4 | 882.8083 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 мм | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 6 | 1160.2648 | 7470.8231 | 9339 |  | 4669.5 | 0 | 3735.6 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 6 | 1324.2125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 мм | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 8 | 1547.0197 | 9961.0975 | 12451 |  | 6225.5 | 0 | 4980.4 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 8 | 1765.6166 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 мм | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 10 | 1933.7746 | 12451.3719 | 15564 |  | 7782 | 0 | 6225.6 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 10 | 2207.0208 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 мм | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 14 | 2707.2845 | 17431.9206 | 21790 |  | 10895 | 0 | 8716 | 0
|  |  | слесарь 5 р. | 220.7021 | 14 | 3089.8291 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.11. | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| в котельной при диаметре газопровода до 20 мм | соедин-е | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.6 | 110.5014 | 332.2777 | 415 |  | 207.5 | 0 | 166 | 0
| 21- 40 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 1.11 | 204.4276 | 614.7138 | 768 |  | 384 | 0 | 307.2 | 0
| 41- 60 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 1.61 | 296.5121 | 891.6119 | 1115 |  | 557.5 | 0 | 446 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.12. | Замена пружины электромагнитного клапана | пружина | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2.03 | 392.5562 | 1180.4166 | 1476 |  | 738 | 0 | 590.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.13. | Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных | горелка | слесарь 4 р. | 193.3775 | 5.63 | 1088.7151 | 3273.7663 | 4092 |  | 2046 | 0 | 1636.8 | 0
| секционных котлов | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.14. | Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| до 50 мм | прокладка | слесарь 3 р. | 184.169 | 2.29 | 421.747 | 1268.1933 | 1585 |  | 792.5 | 0 | 634 | 0
| 51- 100 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 2.86 | 526.7234 | 1583.8572 | 1980 |  | 990 | 0 | 792 | 0
| 101- 150 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 3.44 | 633.5414 | 1905.059 | 2381 |  | 1190.5 | 0 | 952.4 | 0
| 151- 200 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 4.02 | 740.3594 | 2226.2608 | 2783 |  | 1391.5 | 0 | 1113.2 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.15. | Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| диаметре газопровода до 50 мм | задвижка | слесарь 3 р. | 184.169 | 2.76 | 508.3065 | 1528.4776 | 1911 |  | 955.5 | 0 | 764.4 | 0
| 51- 100 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 4.12 | 758.7763 | 2281.6404 | 2852 |  | 1426 | 0 | 1140.8 | 0
| 101- 150 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 5.47 | 1007.4045 | 3029.2653 | 3787 |  | 1893.5 | 0 | 1514.8 | 0
| 151- 200 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 6.82 | 1256.0327 | 3776.8902 | 4721 |  | 2360.5 | 0 | 1888.4 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.16. | Очистка фильтра газового счетчика | фильтр | слесарь 4 р. | 193.3775 | 7.7 | 1489.0065 | 4477.4424 | 5597 |  | 2798.5 | 0 | 2238.8 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.17. | Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с | счетчик | слесарь 4 р. | 193.3775 | 2 | 386.7549 | 1162.9721 | 1454 |  | 727 | 0 | 581.6 | 0
| установкой перемычки | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.18. | Замена газового счетчика типа: РГ- 40 | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 3.96 | 765.7747 | 2302.6847 | 2878 |  | 1439 | 0 | 1151.2 | 0
| РГ- 100 (СГ- 100) | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 5.48 | 1059.7085 | 3186.5434 | 3983 |  | 1991.5 | 0 | 1593.2 | 0
| РГ- 250 (СГ- 200) | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 7.66 | 1481.2714 | 4454.183 | 5568 |  | 2784 | 0 | 2227.2 | 0
| РГ- 400 (СГ- 400) | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 8.97 | 1734.5958 | 5215.9297 | 6520 |  | 3260 | 0 | 2608 | 0
| РГ- 600 (СГ- 600) | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 11.8 | 2281.8541 | 6861.5351 | 8577 |  | 4288.5 | 0 | 3430.8 | 0
| РГ- 1000 (СГ-800, СГ-1000) | " | слесарь 4 р. | 193.3775 | 13.4 | 2591.258 | 7791.9128 | 9740 |  | 4870 | 0 | 3896 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.19. | Понижение давления в сетях на период ремонтных работ | откл.устр. | слесарь 3 р. | 184.169 | 0.5 | 92.0845 | 567.6411 | 710 |  | 355 | 0 | 284 | 0
| (На каждое последующее ГРП применять к цене коэф. 0,5) | в ГРП | слесарь 4 р. | 193.3775 | 0.5 | 96.6887 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.20. | Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| газопровода до 100 мм | заглушка | слесарь 3 р. | 184.169 | 3.4 | 626.1746 | 1882.9071 | 2354 |  | 1177 | 0 | 941.6 | 0
| 101- 150 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 4.5 | 828.7606 | 2492.083 | 3115 |  | 1557.5 | 0 | 1246 | 0
| 151- 200 мм | " | слесарь 3 р. | 184.169 | 5.2 | 957.6789 | 2879.7403 | 3600 |  | 1800 | 0 | 1440 | 0