## Глава 1
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 1. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА
| Наименование работ и | Единица | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | для пред- | для
|  |  | приятий | населения
|  |  | (без НДС) | (c НДС)
2.1.1. | Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого |  |  | 0
| давления с отключением давления в сети при диаметре |  |  | 0
| до 50 мм | врезка | 5173 | 5559
|  | (обрезка) |  | 0
| 51- 100 мм | " | 6477 | 6960
0
| 101 - 200 мм | " | 8096 | 8699
0
| 201 - 300 мм | " | 10120 | 0
0
| 301 - 400 мм | " | 18053 | 0
0
| 401 - 500 мм |  | 22566 | 0
0
| св. 500 мм | " | 28207 | 0
0
| (При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) |  |  | 0
| давления всех диаметров применять коэф.1,15; с понижением |  |  | 0
| давления или при врезке заготовкой применять коэф.1,3; при |  |  | 0
| обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф.0,8) |  |  | 0
2.1.2. | Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого |  |  | 0
| давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм | врезка | 3238 | 3480
|  | (обрезка) |  | 0
| 32 - 40 мм | " | 4704 | 4899
0
| 50 мм | " | 4498 | 4834
0
| 51 - 100 мм | " | 6477 | 6960
0
| 101 - 200 мм | " | 7871 | 8458
0
| 201 - 300 мм | " | 9558 | 0
0
| св.300 мм | врезка | 16441 | 0
|  | (обрезка) |  | 0
| (При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при |  |  | 0
| обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф.0,7) |  |  | 0
2.1.3. | Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки | врезка | 4206 | 4518
| под давлением в сети при диаметре до 25 мм |  |  | 0
| 32- 40 мм | " | 4970 | 5341
0
| 50 мм | " | 5847 | 6283
0
2.1.4. | Врезка приспособлением ВПГ под газом вновь построенного | врезка | 13540 | 14554
| наружного газопровода высокого (среднего) давления при |  |  | 0
| диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм |  |  | 0
| (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода |  |  | 0
| применять коэф. 1,1) |  |  | 0
2.1.5. | Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного |  |  | 0
| газопровода к действующему при диаметре присоединяемого |  |  | 0
| газопровода до 32 мм | присоед. | 2699 | 2900
0
| 40 - 50 мм | " | 3238 | 3480
0
| 51- 100 мм | " | 6039 | 6289
0
| 101 - 200 мм |  | 6185 | 6646
0
| 201 - 300 мм | " | 8096 | 8699
0
| 301 - 400 мм | " | 12895 | 13861
0
| 401 - 500 мм | " | 14506 | 0
0
| (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода |  |  | 0
| применять коэф. 1,1) |  |  | 0
2.1.6. | Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре | врезка | 2024 | 2175
| до 32 мм |  |  | 0
| 40-50 мм | " | 3238 | 3480
0
2.1.7. | Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовый | врезка | 2474 | 2658
| газопровод диаметром до 32 мм |  |  | 0
| 40-50 мм | " | 3373 | 3624
0
2.1.8. | Сварка стыка диаметром до 50 мм | стык | 1102 | 1184
0
| 51 - 100 мм | " | 1440 | 1547
0
| 101 - 200 мм | " | 1687 | 1812
0
| 201- 300 мм | " | 2699 | 0
0
| 301 - 500 мм | " | 6705 | 0
0
2.1.9. | Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной | обрезка | 1422 | 1527
| заглушки при диаметре газопровода до 32 мм |  |  | 0
| 40 - 50 мм | " | 2258 | 2425
0
| (При обрезке без установки заглушки применять коэф.0,7) |  |  | 0
2.1.10. | Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления |  |  | 0
| мастики) при диаметре до 100 мм | место | 1072 | 1154
| 101 - 200 мм | " | 1365 | 1468
| 201- 300 мм | " | 1852 | 0
| 301 - 400 мм | " | 2437 | 0
| 401 - 500 мм | " | 3022 | 0
| св. 500 мм | " | 3509 | 0
2.1.11. | Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции | 10 кг | 431 | 463
газопровода
Примечание - Строительно- монтажные работы на газопроводе и сооружениях выполняют:
электрогазосварщик-врезчик и слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.

## Глава 2
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ
| Наименование работ и | Единица | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | для пред- | для
|  |  | приятий | населения
|  |  | (без НДС) | (c НДС)
2.2.1. | Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного
| газопровода диаметром до 100 мм | м | 630 | 676
0
| 101 - 200 мм | " | 720 | 774
0
| 201 - 300 мм | " | 855 | 918
0
| 301 - 400 мм | " | 1548 | 0
0
| 401 - 500 мм |  | 1935 | 0
0
2.2.2. | Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного |  |  | 0
| газопровода диаметром до 40 мм | м | 405 | 435
0
| 50 - 100 мм | " | 495 | 532
0
| 101 - 200 мм | " | 585 | 628
0
| 201 - 300 мм | " | 698 | 749
0
| 301 - 400 мм | " | 1161 | 0
0
| 401 - 500 мм | " | 1354 | 0
0
2.2.3. | Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового | м | 450 | 484
| газопровода диаметром до 50 мм |  |  | 0
0
2.2.4. | Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм | фланец | 638 | 684
| 51 - 100 мм | " | 1147 | 1232
| 101 - 200 мм | " | 1657 | 1778
| 201 - 300 мм | " | 2549 | 0
| 301 - 500 мм | " | 3823 | 0
2.2.5. | Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром |  |  | 0
| до 50 мм | Комплект из | 2699 | 2900
|  | 2-х фланцев |  | 0
| 51 - 100 мм | " | 4273 | 4592
0
| 101 - 200 мм | " | 6927 | 7443
0
| 201 - 300 мм | " | 8996 | 0
0
| 301 - 500 мм | " | 18053 | 0
0
2.2.6. | Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой | футляр | 3936 | 4228
| битумом концов футляра при диаметре до 200 мм |  |  | 0
| св. 200 мм | " | 5847 | 0
0
2.2.7. | Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой | " | 2812 | 3021
| битумом верхнего конца футляра |  |  | 0
2.2.8. | Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с тепло- |  |  | 0
| трассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра |  |  | 0
| до 200 мм | футляр | 7521 | 0
0
| св.200 мм | " | 9671 | 0
0
2.2.9. | Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода | " | 4498 | 0
| с кабелем |  |  | 0
2.2.10. | Заливка битумом футляра на газовом вводе | " | 2925 | 3146
2.2.11. | Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм | м | 540 | 581
0
| св. 100 мм | м | 1081 | 1161
0
2.2.12. | Установка стальных задвижек диаметром 50 мм | задвижка | 1813 | 1951
| 80 мм, 100 мм | " | 2807 | 3020
| 125 мм,150 мм | " | 3899 | 4195
| 200 мм | " | 5069 | 5454
| 300 мм | " | 6044 | 0
| 400 мм | " | 7555 | 0
| 500 мм | " | 8773 | 0
2.2.13. | Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм | задвижка | 1462 | 1573
| 80 мм, 100 мм | " | 1950 | 2098
| 125 мм, 150 мм | " | 2681 | 2884
| 200 мм | " | 3704 | 3985
| 300 мм | " | 5361 | 0
2.2.14. | Установка контрольной трубки с ковером | трубка | 4835 | 0
0
0
2.2.15. | Устройство контрольного проводника на газопроводе | проводник | 5622 | 0
0
0
2.2.16. | Монтаж (обвязка) конденсатосборника | конд. сб. | 7871 | 0
0
0
2.2.17. | Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм | шт. | 2699 | 2900
0
| 51 - 100 км | " | 4049 | 4349
0
| 101 - 200 мм | " | 6477 | 6960
0
| 201 - 300 мм | " | 8096 | 0
0
| 301 - 400 мм | " | 13926 | 0
0
| 401 - 500 мм | шт. | 17408 | 0
0
0
2.2.18. | Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм | регулятор | 4753 | 5110
0
| 100 мм | " | 8210 | 8826
0
| 200 мм | " | 16204 | 0
0
0
2.2.19. | Устройство битумной изоляции стальных газопроводов |  |  | 0
| диаметром до 100 мм | м | 1657 | 1783
| 101 - 200 мм | " | 2145 | 2307
| 201- 300 мм | " | 2632 | 0
| 301 - 400 мм | " | 3119 | 0
| 401 - 500 мм |  |  | 0
2.2.20. | Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом | 10 м | 540 | 581
| диаметром до 200 мм |  |  | 0
| 201- 500 мм | " | 2161 | 0
0
2.2.21. | Заполнение системы газопровода воздухом для проведения | 10 м | 367 | 396
| пневматических испытаний диаметром до 50 мм |  |  | 0
| 51 - 100 мм | " | 459 | 494
0
| 101 - 200 мм | " | 757 | 814
0
| св. 200 мм | " | 1512 | 0
0
2.2.22. | Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром | 10 м | 215 | 232
| до 50 мм |  |  | 0
| (На каждые последующие 10 м применять коэф. 0,2) |  |  | 0
0
2.2.23. | Монтаж сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм | 10 м | 3059 | 0
0
2.2.24. | Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм | переход | 2047 | 0
0
2.2.25. | Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм | опора | 1124 | 1208
0
| 101-200 мм | " | 1575 | 1691
0
2.2.26. | Копание ям для стоек и столбов | шт. | 1033 | 1112
2.2.27 | Установка опоры под газопровод с бетонированием | опора | 918 | 987
0
2.2.28. | Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром | крепление | 741 | 796
| до 100 мм по стене здания |  |  | 0
2.2.29. | Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания | отверстие | 215 | 232
2.2.30. | Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для | крепление | 459 | 494
| прокладки по стене здания |  |  | 0
2.2.31. | Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, | м2 | 431 | 463
| две окраски |  |  | 0
| (При окраске с приставной лестницы применять коэф.1,2) |  |  | 0
2.2.32. | Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком | м2 | 1170 | 1258
2.2.33. | Разработка грунта вручную в траншее | м3 | 2105 | 2266
2.2.34. | То же, экскаватором | 10 м3 | 816 | 0
2.2.35. | Присыпка траншеи вручную | м3 | 877 | 944
2.2.36. | То же, экскаватором | 10 м3 | 242 | 0
2.2.37. | Устройство щебеночного покрытия вручную | м2 | 146 | 158
2.2.38. | Планировка площадей бульдозером | 10 м2 | 299 | 0
2.2.39. | Оформление исполнительно- технической документации на монтаж | объект | 3227 | 3477
| надземного газопровода |  |  | 0
2.2.40. | Оформление исполнительно- технической документации на монтаж | " | 12907 | 13906
| подземного газопровода |  |  | 0

## Глава 3
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 3. МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГРП (ГРУ, ШРП)
| Наименование работ и | Единица | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | для пред- | для
|  |  | приятий | населения
|  |  | (без НДС) | (c НДС)
2.3.1. | Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм | регулятор | 2925 | 3146
| 100 мм | " | 5069 | 5454
| 150 мм | " | 6239 | 0
| 200 мм | " | 7798 | 0
2.3.2. | Ревизия ШРП и подготовка к монтажу с регулятором типа РД-32 | пункт | 3111 | 3345
0
2.3.3. | То же, с регулятором типа РД-50 | " | 5617 | 6040
0
2.3.4. | Монтаж телемеханизации ГРП (ГРУ) | пункт | 64334
2.3.5. | Установка фильтра для очистки газа от механических примесей | фильтр | 4642
при диаметре газопровода до 100 мм
| св.100 мм | " | 9284
2.3.6. | Монтаж сбросного клапана ПСК-50 | клапан | 2925
2.3.7. | Монтаж предохранительного клапана диаметром до 100 мм | клапан | 2807
| св.100 мм | " | 4874

## Глава 4
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 4. МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
| Наименование работ и | Единица | Договорная цена,руб.
| газового оборудования | измерения | для пред- | для
|  |  | приятий | населения
|  |  | (без НДС) | (c НДС)
0
2.4.1. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты | плита | 2827 | 3042
2.4.2. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного | водонагре- | 5402 | 5807
| водонагревателя | ватель |  | 0
2.4.3. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение водонагревателя | " | 9191 | 9866
| "John Wood" |  |  | 0
2.4.4. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного | котел | 6482 | 6968
| газового оборудования емкостного водонагревателя типа АОГВ |  |  | 0
2.4.5. | То же, емкостного водонагревателя типа Дон, Хопер и др. | " | 8642 | 9291
0
2.4.6. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение устройства | горелка | 2437 | 2622
| газогорелочного в отопительной печи |  |  | 0
2.4.7. | Установка крана при монтаже внутридомового газового | кран | 244 | 262
| оборудования при диаметре 15 - 20 мм |  |  | 0
| 25 - 50 мм | " | 445 | 464
| (При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2) |  |  | 0
2.4.8. | Установка баллона для сжиженного газа в кухне | установка | 1893 | 2037
2.4.9. | Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу | " | 2661 | 2863
| (без монтажа шкафа) |  |  | 0
2.4.10. | То же, с монтажом шкафа | " | 6423 | 6911
0
2.4.11. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой трехгорелоч- | установка | 4386 | 4720
| ной газовой плиты со встроенными баллонами |  |  | 0
2.4.12. | Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе | " | 7317 | 7860
| с опрессовкой и пуском газа |  |  | 0
| (При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового |  |  | 0
| газопровода и врезкой крана дополнительно применять пункты |  |  | 0
| 2.1.9 и 2.2.3) |  |  | 0
2.4.13. | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | " | 1404 | 1510
2.4.14. | Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6 | прибор | 1950 | 2098
2.4.15. | Монтаж счетчика газа РГ-40 - РГ-400 | " | 8546 | 9183
0
2.4.16. | Монтаж счетчика газа РГ-600 - РГ-1000 | " | 17992 | 19332
0
2.4.17. | Монтаж сигнализатора загазованности типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6, |  | 6049 | 6503
| ЩИТ-2 и др. | " |  | 0
2.4.18. | Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля | СИГЗ | 21852 | 23574
| загазованности (СИГЗ) |  |  | 0
0
2.4.19. | Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа | плита | 3509 | 3775
| (Для плит повышенной комфортности и импортного производства |  |  | 0
| применять коэф. 1,25) |  |  | 0
2.4.20. | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой | водонагре- | 6482 | 6968
| газопровода, водопровода и пуском газа | ватель |  | 0
2.4.21. | Замена водяной части проточного водонагревателя с пуском газа | " | 1779 | 1911
2.4.22. | Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой | горелка | 3373 | 3624
| газопровода и пуском газа |  |  | 0
2.4.23. | Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода | котел | 8642 | 9291
| и пуском газа |  |  | 0
2.4.24. | Замена вытяжных труб у газовых приборов | шт. | 4192 | 4509
2.4.25. | Перестановка газовой плиты с пуском газа | плита | 975 | 1048
| с применением сварки | " | 2091 | 2246
0
2.4.26. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | " | 936 | 1007
2.4.27. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | прибор | 1170 | 1258
2.4.28. | Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки | горелка | 975 | 1048
2.4.29. | Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки | котел | 2730 | 2937
2.4.30. | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | счетчик | 975 | 1048
2.4.31. | Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки | счетчик | 1404 | 1510
2.4.32. | Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика | перемычка | 2258 | 2425
0
2.4.33. | Оформление исполнительно-технической документации на | объект | 1592 | 1711
| газификацию жилого дома индивидуальной застройки |  |  | 0
| (С выездом на место обследования применять коэф. 1,5) |  |  | 0
2.4.34. | Оформление исполнительно-технической документации на монтаж | счетчик | 2389 | 2566
| газового счетчика с выездом на место обследования |  |  | 0
0

## Расчет ФОТ (hidden)
| оклад | премия | р/к | сев.над. | Итого ФОТ | Часовой ФОТ
| 1.1 |  |  |  | 2.5
Слесарь 2 р. | 10450 | 30% | 70% | 80% | 33962.5 | 205.6215
Слесарь 3 р | 10890 | 30% | 70% | 80% | 35392.5 | 215.4795 | 1971
Слесарь 4 р. | 12320 | 30% | 70% | 80% | 40040 | 243.7747 | 164.25
Слесарь 5 р. | 15730 | 30% | 70% | 80% | 51122.5 | 311.2481
слесарь 6р. | 20130 |  | 70% | 80% | 65422.5 | 398.3105
Электрогазосварщик-врезчик 5 р. | 17490 | 30% | 70% | 80% | 56842.5 | 346.0731
Электрогазосварщик-врезчик 4 р. | 15620 |  | 70% | 80% | 50765 | 309.0715
машинист экскаватора | 20790 | 30% | 70% | 80% | 67567.5 | 411.3699
машинист бульдозера | 11550 |  | 70% | 80% | 37537.5 | 228.5388
инженер | 15510 |  | 70% | 80% | 50407.5 | 306.895
электромонтер по ремонту и обслуживанию э/о | 12210 |  | 70% | 80% | 39682.5 | 241.5982
мастер | 21450 |  | 70% | 80% | 69712.5 | 424.4292 | 836550
| ФОТ | резерв отпусков | страховые взносы | накладные расходы, факт 2014 года
2.939 | 1 | 0.1 | 0.302 | 1.537